## Sale list_V240909
Hot Sale List 24년 09월(발송)
문의 : ㈜도울테크 / 박종일 팀장
이메일 : jib@doultech.co.kr
| 연락처 : 070-8855-6641 | [6 empty] | VAT별도
분류_no | 상태 | 품명 | 제조사 | 모델명 | Opt | 내용 | List Price | Sale List 가격
2 | 신품/new | Clamp Meter | Agilent | U1212A |  | 재고할인, 400~1000V, 40~1000A | 468398 | 365600
2 | 신품/new | Insulation Tester | Agilent | U1453A |  | 재고할인, 1000V, 260GΩ | 1188087 | 877700
2 | 신품/new | LCR Meter (Package) | Agilent | U1732P |  | 재고할인, 20pF~20mF, 20uH~2000H, 2Ω~200MΩ | 623538 | 486700
2 | 신품/new | Attenuator | Bird | 10-A-MFN-20 |  | 10W 20dB N(m)-N(f) DC~4GHz | 200000 | 120000
4 | 중고/used | AC Ground tester | GwinstEK | GCT-630 |  |  |  | 1100000
4 | 중고/used | AWG | Tektronix | AWG2040 | 1/09/03 | 1.024 GS/sec Clock Rate Provides up to 500 MHz Waveforms |  | 1000000
4 | 중고/used | AWG | Tektronix | AWG510/03 |  | 1GS/s, 1 Ch |  | 1500000
4 | 중고/used | Battery Analyzer | Powertron | IBEX2000 |  |  |  | 700000
4 | 중고/used | Battery Analyzer | Powertron | IBEX3000 |  |  |  | 900000
4 | 중고/Used | Bipolar Amplifier | NF | HSA 4011 |  |  |  | 3000000
4 | 중고/used | Bluetooth tester | Anritsu | MT8852A |  |  |  | 7000000
4 | 중고/used | Bluetooth tester | R&S | CBT | K52/K54/K55/B41/B55 |  |  | 7000000
4 | 중고/used | Bluetooth tester | Tescom | TC-3000A | 10/20/30/40 |  |  | 3000000
4 | 중고/used | Clamp meter | Fluke | 376FC |  |  |  | 200000
4 | 중고/used | Copper Testing | EXFO | MAX-610 |  |  |  | 1000000
4 | 중고/used | Current Probe | Tektronix | TCP202A |  |  |  | 1300000
4 | 중고/used | Current Probe | Tektronix | TCP202 |  | DC~50MHz, Peak 50A, Permanent DC 30A |  | 1200000
4 | 중고/used | Current Probe | Tektronix | TCP312 |  | TCPA300과 함계 판매 가능 (가격별도) |  | 1000000
4 | 중고/used | Current Probe Amp. | Tektronix | TCPA300 |  | TCP312와 함께 판매 가능 (가격별도) |  | 1100000
4 | 중고/used | Data Acquisition Module | Agilent | 34901A | Module | 20CH Multiplexer |  | 150000
4 | 중고/used | Data Acquisition Module | Agilent | 34903A | Module | 20CH Actuato/GP Switch |  | 100000
4 | 중고/used | Data Acquisition Unit | HP | 34970A |  |  |  | 600000
4 | 중고/used | Differential Preamplifier | Tektronix | ADA400A |  | Tekprobe BNC |  | 1500000
4 | 중고/used | Earth Continuity Tester | Kikusui | TOS6210 |  |  |  | 3500000
4 | 중고/used | Earth tester | Megger | DET2/2 |  |  |  | 3000000
4 | 중고/used | Electronic Load | Fujitsu Denso | EML-03B |  | 150W-120V-30A-3ch |  | 1800000
4 | 중고/used | Electronic Load | Fujitsu Denso | EML-05B |  | 150W-500V-7.5A-4ch |  | 2500000
4 | 중고/used | Electronic Load | Kikusui | PLZ664WA |  | 660W |  | 2700000
4 | 중고/used | Electronic Load | Kikusui | PLZ-152WA |  | 150W |  | 600000
4 | 중고/used | Electronic Load | Kikusui | PLZ-153WH |  | 150W (5~500V, 7.5A) |  | 700000
4 | 중고/used | Electronic Load | Kikusui | PLZ-164W |  | 165W |  | 1000000
4 | 중고/used | Electronic Load | Texio | LW75-151QV1A |  | 75W/150V/15A, 4ch, |  | 800000
4 | 중고/used | ESS Simulator | NoiseKen | ESS-2000 |  |  |  | 5500000
4 | 중고/used | Frequency Counter | Agilent | 53131A | 010/030 | 3GHz |  | 1000000
4 | 중고/used | Frequency Counter | Agilent | 53131A |  |  |  | 500000
4 | 중고/used | Frequency Counter | HP | 53131A |  | 0.1Hz~225MHz |  | 400000
4 | 중고/used | Frequency Counter | Agilent | 53132A |  | 0.1Hz~225MHz |  | 750000
4 | 중고/used | Frequency Counter | HP | 53181A |  | 225MHz |  | 400000
4 | 중고/used | Function Counter | Agilent | 53181A |  |  |  | 400000
4 | 중고/used | Function Generator | Agilent | 33210A |  | 10Mhz |  | 1000000
4 | 중고/used | Function Generator | Agilent | 33220A |  | 1uHz - 20MHz |  | 1200000
4 | 중고/used | Function Generator | Agilent | 33250A |  | 1uHz ~ 80MHz |  | 2000000
4 | 중고/used | GPIB-USB | Agilent | 82357B |  |  |  | 350000
4 | 중고/used | GPS Signal Generator | Spirent | GSS6300 | GPS/GLONASS/GALILEO |  |  | 10000000
4 | 중고/used | GPS Signal Generator | Spirent | GSS6300 | GPS/GLONASS |  |  | 5000000
4 | 중고/Used | High Voltage Probe | Tektronix | P6015A |  | 20kV,1000X |  | 1300000
4 | 중고/used | Insulation Tester | METREL | MI3125 |  |  |  | 500000
4 | 중고/used | L meter | NF | 2331TI |  |  |  | 1000000
4 | 중고/used | LCR Meter | HP | 4285A |  | 75kHz~30MHz |  | 4000000
4 | 중고/used | LCR Meter | Agilent | E4982A | E4982A/019/020/710 | 1MHz~3GHz |  | 15000000
4 | 중고/used | Impedance Analyzer | Agilent | E4991A |  |  |  | 22000000
4 | 중고/used | LCR Meter | Fluke | PM6304 | 021 | 50Hz~100kHz |  | 1000000
4 | 중고/used | LCR Meter | Fluke | PM6304 | 003 | 1mHz~100kHz |  | 1000000
4 | 중고/Used | Lightwave Multimeter | Agilent | 8163B |  |  |  | 4000000
4 | 중고/used | Logic Analyzer | Agilent | 16902B |  |  |  | 2000000
4 | 중고/used | LTE Wireless Comms tester | Aeroflex | 7100 |  |  |  | 3000000
4 | 중고/used | Mobile Corder | Yokogawa | DX106 |  | 6CH |  | 350000
4 | 중고/used | Mobile Corder | Yokogawa | MV220 | MV220-1-2-2-1F | 20CH |  | 1500000
4 | 중고/used | Mobile Test Analyzer | Agilent | E6621A |  |  |  | 1000000
4 | 중고/used | Mobile Test Analyzer | R&S | AMU200A |  | Base Band Signal And Fading Simulator |  | 2000000
4 | 중고/used | Multimeter | Agilent | 34401A |  |  |  | 600000
4 | 중고/used | Multimeter | HP | 34401A |  | 6.5 Digit, 1000V, 3A |  | 500000
4 | 중고/used | Multimeter | Agilent | 34410A |  |  |  | 1000000
4 | 중고/used | Multimeter | Keysight | 34410A |  |  |  | 1100000
4 | 중고/used | Multimeter | EZ | DM-441B |  | 4.5 digit |  | 100000
4 | 중고/used | Multimeter | Fluke | 45 |  |  |  | 400000
4 | 중고/used | Multimeter | Fluke | 8842A |  |  |  | 300000
4 | 중고/used | Multimeter | Keithley | 2000 |  |  |  | 500000
4 | 중고/used | Multimeter | Tektronix | DMM4050 |  |  |  | 1000000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Agilent | 4396B | 706/800 | 100kHz~1.8GHz, 706:No Time-Gated Spectrum Analysis / 800: Standard Frequency Reference |  | 3000000
4 | 중고/used | Network Analyzer | HP | 8753D | 1D5/002/006/010 | 6GHz |  | 3500000
4 | 중고/used | Network Analyzer | HP | 8753E |  | 3GHz |  | 3000000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Agilent | 8753ES |  | 3GHz |  | 3500000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Agilent | E5071B | 016/1E5/414 | 300kHz~8.5GHz |  | 12000000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Keysight | E5071C | 285 (in box) | 8.5GHz, 2port, Black body |  | 23000000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Keysight | E5072A | 285 | 30kHz~8.5GHz, 2port |  | 25000000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Agilent | E5100A |  | 180MHz |  | 800000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Agilent | E5100B | 002/006/010/1D5/S01 | 300MHz |  | 2200000
4 | 중고/used | Network Analyzer | Advantest | R3754B/01/10 |  |  |  | 600000
4 | 중고/used | Ohm Meter | ADEX | AX-111A |  |  |  | 800000
4 | 중고/used | Optical / OTDR | Fiscan | Fiscan9 |  |  |  | 1500000
4 | 중고/used | Optical / OTDR | Yokogawa | AQ7275 |  |  |  | 2500000
4 | 중고/used | Optical Laser Sources | Anritsu | CMA5/L2-35 |  |  |  | 1000000
4 | 중고/used | Optical Power meter | JDSU | OLP-35 |  | 780~1650nm, -65~+10dBm |  | 300000
4 | 중고/used | Optical Power meter | JDSU | OLP-38 |  | 850~1625nm, -50~+26dBm |  | 350000
4 | 중고/used | Optical Spectrum Analyzer | Anritsu | MS9740B/001/037 |  |  |  | 22000000
4 | 중고/used | Optical Spectrum Analyzer | Anritsu | MS9740B/001/037 |  | in Box |  | 24000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | HP | 54600B |  | 100MHz, 2CH |  | 100000
4 | 중고/Used | Oscilloscope | Agilent | 54622D |  | 100MHz, 2CH |  | 300000
4 | 중고/Used | Oscilloscope | Agilent | DSO6034A |  | 300MHz, 4CH, |  | 2500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Agilent | DSO7054A |  | 500MHZ, 4CH |  | 6000000
4 | 중고/Used | Oscilloscope | Keysight | DSOX2012A |  | 100MHz,2CH, 2GSa/s |  | 1000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Agilent | DSO-X2012A | 001/DVM | 100MHz, 2CH, MAX Sampling Rate 2GSm/s |  | 1000000
4 | 중고/Used | Oscilloscope | Keysight | DSOX2014A |  | 100MHz,4CH, 2GS/s, 20MHz Function |  | 1500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Agilent | MSO6104A | 8MH | 1GHz, 4+16CH |  | 5200000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Fluke | 190-102 |  | 100Mhz, 2CH, 1.25GS/s |  | 1000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | DPO2002B |  | 70MHz, 2CH |  | 1000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | DPO2004B |  | 70MHz, 4CH |  | 1400000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | DPO2012 |  | 100MHz, 2CH |  | 1100000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | DPO3054 |  | 500MHZ, 2.5GS/s, 4CH |  | 5000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | DPO4034 |  | 350MHz, 4CH |  | 4250000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | DPO4054 |  | 500MHz, 4CH |  | 5500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | DPO7254 |  | 2.5GHz, 4CH, 40 GS/s |  | 11000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | MSO2012 |  | 100MHz,2CH, 1GS/S |  | 1200000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TBS1102B |  | 100MHz, 2CH |  | 900000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TBS1202B |  | 200MHz, 2CH, 2GS/s |  | 1400000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2004C |  | 70MHz, 4CH |  | 900000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2012B |  | 100MHz, 2CH |  | 800000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2012C |  | 100MHz, 2CH |  | 900000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2014 |  | 100MHz, 4CH |  | 900000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2014B |  | 100MHz, 4CH |  | 1000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2022B |  | 200MHz, 2CH |  | 900000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2022C |  | 200MHz, 2CH |  | 1400000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2024B |  | 200MHz, 4CH |  | 1500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS2024C |  | 200MHz, 4CH |  | 1800000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS220 |  | 100MHz, 2CH |  | 400000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3012 |  | 100MHz, 2CH |  | 800000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3012B |  | 100MHz, 2CH |  | 800000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3012C |  | 100MHz, 2CH |  | 1900000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3014 |  | 100MHz, 4CH |  | 1000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3014B |  | 100MHz, 4CH |  | 1100000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3032 |  | 300MHz, 2CH |  | 1000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3032B |  | 300MHz, 2CH |  | 1100000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3032C |  | 300MHz 2CH, USB |  | 3000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3034B |  | 300MHz, 4CH |  | 1300000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3052 |  | 500MHz, 2CH |  | 1200000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3052B |  | 500MHz, 2CH |  | 1400000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3052C |  | 500MHz, 2CH |  | 3800000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3054 |  | 500MHz, 4CH |  | 1700000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3054B |  | 500MHz, 4CH |  | 2000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS3054C |  | 500MHz, 4CH |  | 4500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS380 |  | 400MHz, 2CH |  | 200000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS520A |  | 500MHz, 2CH |  | 500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS520C |  | 500MHz, 2CH |  | 500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS7054 |  | 500MHz, 4CH, 5GS/s |  | 2000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS7104 |  | 1GHz, 4CH |  | 2000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS7404B |  | 4GHz, 4CH, 20Gs/s |  | 7000000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS744A |  | 500MHz, 4CH |  | 1300000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS754C | 13/1F/HD/2M/2F/2C/4C | 500MHz, 4CH |  | 1500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | TDS754D | A1 | 500MHz, 4CH |  | 1300000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Tektronix | THS710A |  | 60MHZ, 2CH, Handy형 |  | 600000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Yokogawa | DL9040 |  | 500MHz, 4CH |  | 3500000
4 | 중고/used | Oscilloscope | Yokogawa | DL9505L |  | 500MHz, 4CH+16CH |  | 7000000
4 | 중고/used | Power Analyzer | N4L | PPA2530 |  | 3CH |  | 7000000
4 | 중고/used | Power supply | HP | 6543A |  | 35V, 6A |  | 400000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | 6611C |  | 8V, 5A |  | 300000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | 6627A |  | 20V/2A or 50V/0.8A |  | 300000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | 66311B |  | 45w, 15V, 3A |  | 200000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | 66319B |  | 15V, 3A |  | 300000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent/HP | 6811B |  | 375 VA, 300 V, 3.25 A |  | 1700000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | E3610A |  | Output 1: 8V/3A or 15V/2A / Total 30W |  | 90000
4 | 중고/used | Power supply | HP | E3615A |  | 60W, 20V, 3A |  | 100000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | E3620A |  | 25V, 1A, Triple out |  | 110000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | E3630A |  | 35W, Triple |  | 100000
4 | 중고/used | Power supply | Keysight | E3631A |  | 5V5A / +-25V1A |  | 700000
4 | 중고/used | Power supply | HP | E3632A |  | 15V,7A / 30V, 4A |  | 280000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | E3632A |  | 15V,7A / 30V, 4A |  | 350000
4 | 중고/used | Power supply | Keysight | E3640A |  | 20V - 3A, 30W |  | 350000
4 | 중고/used | Power supply | Agilent | E3641A |  | 5V, 0.8A or 60V, 0.5A |  | 400000
4 | 중고/used | Power supply | Advantest | R6142 |  | DC Voltage/Current Generator |  | 450000
4 | 중고/used | Power supply | Advantest | R6144 |  | DC Voltage/Current Generator |  | 600000
4 | 중고/used | Power supply | EZ | PDP-1507 |  | 15V, 7A |  | 100000
4 | 중고/used | Power supply | Kenwood | PW18-3ADP |  | 18V,3A |  | 200000
4 | 중고/used | Power supply | Kikusui | PAN16-10A |  | 16V,10A, 110V전용 |  | 150000
4 | 중고/used | Power supply | Kikusui | PAS40-9 |  | 40V, 9A |  | 500000
4 | 중고/used | Power supply | Kikusui | PCR1000LA |  | 1kW, Max out(100V/200V) : 10A/5A |  | 3000000
4 | 중고/used | Power Supply | Kikusui | PCR500L |  |  |  | 2200000
4 | 중고/used | Power supply | Kikusui | PCR500LA |  | 500W, Max out(100V/200V) : 5A/2.5A |  | 2500000
4 | 중고/used | Power supply | Takasago | EX-1500H2 |  | 240V 25A 1500W |  | 1500000
4 | 중고/used | Power supply | Takasago | EX-375H2 |  | 240V, 6.3A |  | 650000
4 | 중고/used | Power supply | Takasago | EX-375U2 |  | 1ch, 0~500V/0~2A, 375W |  | 750000
4 | 중고/used | Power supply | Texio | PSW-720L80 |  | 720W, 80V-13.5A , 26.6V-27A |  | 1400000
4 | 중고/used | Power supply | TMS | TSP6035 | 6674A대체가능 | 60V, 35A,usb |  | 700000
4 | 중고/used | Power supply | Yokogawa | 7651 | 01 | 10mV~30V/5 range, 1mA~100mA/3 range |  | 850000
4 | 중고/used | Pulse Generator | HP | 8116A |  | 50MHz |  | 500000
4 | 중고/used | Pulse Generator | HP | 8131A | 020 | 500MHz |  | 2300000
4 | 중고/Used | RF Amplifier | Keysight | 33502A |  |  |  | 3000000
4 | 중고/used | RF Power Meter | Agilent | E4418B |  | Freq.Range 100 kHz ~ 110 GHz |  | 700000
4 | 중고/used | RF Power Meter | Bird | 5000 |  |  |  | 200000
4 | 중고/used | RF Power Sensor | Keysight | U2000A/100 |  |  |  | 3000000
4 | 중고/Used | Scanner | ADCMT | 7210 |  |  |  | 800000
4 | 중고/used | Signal Analyzer | Agilent | 4352B | 001 | 10MHz~3GHz |  | 1300000
4 | 중고/used | Signal Generator | Anritsu | MG3633A |  | 2.7GHz |  | 500000
4 | 중고/used | Signal Generator | Keysight | N5172B | N5172B/221/222/506/653 | 6GHz |  | 18000000
4 | 중고/Used | Signal generator | Panasonic | VP-8122A |  | AM/FM Stereo Signal Generator, 0.01-280MHz with GPIB Interface |  | 200000
4 | 중고/Used | Signal generator | Panasonic | VP-8400A |  | NTSC + PAL Signal generator |  | 300000
4 | 중고/used | Site Master | Anritsu | S331D | 03 | 25MHz~4GHz, Calkit 포 |  | 1200000
4 | 중고/used | Site Master | Anritsu | S331L |  | 2MHz~4GHz |  | 3300000
4 | 중고/used | Solar Array Simulator | Agilent | E4350B |  | 60V, 8A |  | 1500000
4 | 중고/used | Spectrometer | Minolta | CS-1000A |  |  |  | 4500000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | 8562B | 001/003 | 22GHz |  | 3000000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | 8562E |  | 13.2GHz |  | 2500000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | 8563EC |  | 26.5GHz |  | 5500000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | E4404B |  | 9kHz~6.7GHz |  | 4500000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | E4405B |  | 9kHz~13.2GHz |  | 5500000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | E4411B | B72/1DP/227/A4H/A4J | 9kHz~1.5GHz, 75Ω |  | 1300000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | E4440A | 115/122/123/1DS/B7J | 3Hz ~ 26.5GHz |  | 12000000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Agilent | N9320B |  | 9kHz ~ 3GHz |  | 3800000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Advantest | U3751 | 20/76 | 9kHz ~ 8GHz |  | 2700000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | R&S | FSL6 | B8/B10/K93 | 1MHz~6GHz |  | 5500000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Sunrise | CM3000E |  |  |  | 2000000
4 | 중고/used | Spectrum Analyzer | Viavi | JD745B |  | 100kHz ~ 4 GHz |  | 2000000
4 | 중고/used | USB Power Sensor | Agilent | U2001A | 100 | 10 MHz ~ 6 GHz |  | 1500000
4 | 중고/Used | UV light source | Hamamatsu | L9588-01-02 |  |  |  | 2000000
4 | 중고/Used | Waveform Generator | Keysight | 33509B |  | 20MHz, 1CH |  | 1500000
4 | 중고/Used | Waveform Generator | Agilent | 33510B |  | 20MHz, 2CH |  | 2000000
4 | 중고/Used | Waveform Generator | Keysight | 33510B |  | 20MHz, 2CH |  | 2500000
4 | 중고/Used | Waveform Generator | Agilent | 33521B |  | 30MHz, 1CH |  | 2000000
4 | 중고/used | Wireless Channel Emulator | Spirent | SR5500M |  |  |  | 5000000
4 | 중고/used | WLAN Tester | R&S | PTW70 |  |  |  | 3500000
4 | 중고/used | Active Probe | Tektronix | P6204 |  | DC to 1GHz |  | 150000
4 | 중고/used | Attenuator | Bird | 300-WA-FFN-40 |  | 300W Fixed Attenuator N(f)-N(f) 40dB, 2.4GHz |  | 200000
4 | 중고/used | Attenuator | JFW | 50FH-010-10 |  | 4GHz, 10W, 10dB, N(m)-N(f) |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | JFW | 50FH-020-10 |  | 4GHz, 10W, 20dB, N(m)-N(f) |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | JFW | 50FHC-010-20 |  | 4GHz, 20W, 10dB, N(m)-N(f) |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | JFW | 50FHC-020-20 |  | 4GHz, 20W, 20dB, N(m)-N(f) |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | Narda | 765-10 |  | 5GHz, 50W, 10dB |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | Narda | 766-10 |  | 4GHz, 20W, 10dB, N(f)-N(m) |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | Narda | 766-3 |  | 4GHz, 20W, 3dB, N(f)-N(m) |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | Narda | 769-20 |  | 6G, 150W, 20dB |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | Weinschel | 24-10-34 |  | 8,5GHz, 50W, 10dB |  | 100000
4 | 중고/used | Attenuator | Weinschel | 45-30-33 |  | 1.5G, 250W, 30dB |  | 200000
4 | 중고/used | Attenuator | Weinschel | 48-10-34 |  | 18GHz, 100W, 10dB |  | 200000
4 | 중고/used | Attenuator | Weinschel | 58-10-34-LIM |  | 6GHz, 250W, 10dB, IM opt |  | 200000
4 | 중고/used | Attenuator | Weinschel | 58-20-34 |  | 5GHz, 250W, 20dB |  | 200000
4 | 중고/used | Attenuator | Weinschel | 58-30-43-LIM |  | 6GHz, 250W, 30dB, IM opt |  | 200000
4 | 중고/used | Attenuator | Weinschel Associates | WA33-30 |  | 8.5GHz, 25W, 30dB, N(m)toN(f) |  | 200000
4 | 중고/Used | Attenuator | WeinschelAsso | VA-04-60-33 |  |  |  | 300000
4 | 중고/used | Attenuator (Step) | Weinschel | 8310-202-F |  | 18GHz, 121dBm 1dBm Step, SMA |  | 800000
4 | 중고/used | Coupler | Narda | 3022 |  |  |  | 200000
4 | 중고/Used | Optical Attenuator | Anritsu | MN9610B |  |  |  | 400000
4 | 중고/used | Temcell | Tescom | TC-5060A |  | 100MHz~3GHz |  | 500000
4 | 중고/used | Termination | Bird | 100-T-FN |  | 3GHz, 100W |  | 100000
4 | 중고/used | Termination | Weinschel | 1439-3 |  | 2.5G, 150W |  | 100000
4 | 중고/used | 노트북 | LG | 15U480-GP50ML |  | 15.6", 256GB SSD, 500GB HDD, 8GB Memory, i5-8250U |  | 200000
4 | 중고/used | 노트북 | LG | 15U590-GP50HL |  | 15.6", i5-8265U, RAM:8GB,,SSD:256GB,,HDD:500GB, OS:Win10pro(64bit) |  | 250000
4 | 중고/used | 노트북 | LG | 15U590-GP50ML |  | 15.6", i5-8265U(1.6GHz), RAM:16GB, SSD:256GB, HDD:500GB, OS:Win10Pro(64bit) |  | 300000
4 | 중고/used | 노트북 | 삼성 | NT371B5L | in Box | 15.6", i5-6300HQ 2.30GHz, RAM:8GB, SSD:256GB, OS:Win10pro(64bit), 한컴오피스 2010. MS오피스2013 |  | 300000
4 | 중고/used | 노트북 | 삼성 | NT751BBC-X06/c |  | 15.6", i7-9750H(2.6GHz), RAM:8GB, SSD:256GB OS:Win10pro(64Bit) |  | 300000
5 | 중고/used | 모니터 | NFCNC | SM-240 BEZEL-LESS |  | 24인치 |  | 50000
5 | 중고/used | 열화상카메라 | CEM | DT-982Y |  | 외장Mini Sdcard, -20 ~ 350도, 160*120, 알람지원 한글지원(X) |  | 1500000
5 | 중고/used | 열화상카메라 | ICI | T-Cam 80P |  | 외장Mini Sdcard, -20 ~ 350도, 80*80, 한글지원(X) |  | 500000
참고 : 오실로스코프 4CH의 경우 Probe 2개를 기본으로 합니다. 그리고 정품프로브가 아닐 수 있습니다.